CT维保服务

维保内容及范围：GE 620 CT整机技术保修。

维保服务质量要求

1、技术维修：乙方接到报修电话，电话实时响应，如可远程处理故障立即远程处理；远程处理无法解决，需要现场处理的，12小时内工程师到达现场。提供24小时×365天在线技术服务支持。必须保证全年开机率>95%。

2、专业预防性保养：每年四次，按照原厂保养要求进行保养, 以保证设备处于最佳运行状态，需包括：记录并安排保养时间，根据保养计划执行保养，检测调整/校准至出厂标准，确认各项技术指标及性能，记录设备状况等。（如需耗材及工具由乙方负责）

3、服务质量要求：乙方维修保养后的设备符合国家相关标准，并能正常运行。

4、维修时效：维修不涉及零配件更换，乙方工程师到场后在24小时内修复完毕；涉及到零配件更换，可以报价，甲方根据金额进行三方询价或招标采购，配件到场后,乙方负责在24小时内修复完毕，不可抗力因素除外。

5、维修保养记录单：乙方工程师完成设备维修或保养之后，必须提供维修保养记录单，并由甲方使用科室与医学装备科对设备运行状况进行验收，在维修保养记录单上签字确认后，工程师方能离开医院。

6、乙方维保的设备，保证通过国家质检部门每年的状态检测验收。

7、本项目中的维保设备，使用频率较高，设备价值较大，对维护保养的要求较高。乙方提供维修服务的相关工程师必须为专业的工程师，同时必须提供工程师的相关培训证书和相关证明。（提供证明材料）

8、乙方至少每年两次，为甲方提供包含医学装备科人员、影像科操作人员的培训，培训内容包括设备日常维护保养以及简单故障排除、操作设置等。（提供相关材料）。