- 操作系统：正版Win7及其他正版系统

- 能自动获取患者信息

- 频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；

- 取样容积：1-20 mm

- 深度可调节：25-120mm

- 增益范围：1～60dB

- 检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR

- 多功能小键盘

- 异常数值提醒功能

- 具备辅助诊断功能

- 能自定义检测血管参数和自定义检测流程

- 具备检查数据再处理功能

- 可自定义报告模板，须能快速出具报告

- 数据可导出、检索、分类统计

- 自动测量，同时可手动测量保存数据

15.探头要求：PW 2MHz 2个，CW 4MHz 1个